## Massnahmen
Letzte Aktualisierung: 17/09/2021 18:50:20
Massnahmen-Nummer | Betroffener Punkt | Beginn | Ende | Dauer (Tage) | Vermarktbare Kapazität ohne Massnahmen | Reduzierung durch diese Maßnahme | Mögliche Auswirkungen auf feste Buchungen | Maßnahme | betroffene Leitung / betroffenes Netz | Status | Zusätzliche informationen
21022876 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-04-01 06:00 | 2021-07-01 06:00 | 91 | 9.532.701 kWh/h | 3.950.006 kWh/h* (41,4%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 7.098.256 kWh/h DZK = -3.148.250 kWh/h - Massnahmenbeginn vom 06.04. auf dem 01.04. vorgezogen. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, bFZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21024270 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-04-01 06:00 | 2021-07-01 06:00 | 91 | 9.532.701 kWh/h | 3.950.006 kWh/h* (41,4%) | nein | (ex 21022876): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 7.098.256 kWh/h DZK = -3.148.250 kWh/h - Massnahmenbeginn vom 06.04. auf dem 01.04. vorgezogen, neue MN-Nummer. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, bFZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21022876 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-04-01 06:00 | 2021-05-01 06:00 | 30 | 10.055.413 kWh/h | 2.514.573 kWh/h* (25,0%) | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 5.652.520 kWh/h DZK = -3.137.947 kWh/h - Massnahmenbeginn vom 06.04. auf dem 01.04. vorgezogen. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21024270 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-04-01 06:00 | 2021-05-01 06:00 | 30 | 10.055.413 kWh/h | 2.514.573 kWh/h* (25,0%) | ja | (ex 21022876): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 5.652.520 kWh/h DZK = -3.137.947 kWh/h - Massnahmenbeginn vom 06.04. auf dem 01.04. vorgezogen, neue MN-Nummer.. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21024270 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-04-01 06:00 | 2021-05-01 06:00 | 30 | 10.055.413 kWh/h | 2.392.034 kWh/h* (23,8%) | ja | (ex 21022876): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 5.540.284 kWh/h DZK = -3.148.250 kWh/h - Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21022876 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-04-06 06:00 | 2021-07-01 06:00 | 86 | 9.532.701 kWh/h | 3.950.006 kWh/h* (41,4%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 7.098.256 kWh/h DZK = -3.148.250 kWh/h - Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, bFZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21022876 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-04-06 06:00 | 2021-05-01 06:00 | 25 | 10.055.413 kWh/h | 2.514.573 kWh/h* (25,0%) | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 5.652.520 kWh/h DZK = -3.137.947 kWh/h - Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21022876 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-05-01 06:00 | 2021-06-01 06:00 | 31 | 10.055.413 kWh/h | 2.490.829 kWh/h* (24,8%) | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 5.660.648 kWh/h DZK = -3.169.819 kWh/h - Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21024270 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-05-01 06:00 | 2021-06-01 06:00 | 31 | 10.055.413 kWh/h | 2.490.829 kWh/h* (24,8%) | ja | (ex 21022876): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 5.660.648 kWh/h DZK = -3.169.819 kWh/h - Neue MN-Nummer. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21024270 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-05-01 06:00 | 2021-06-01 06:00 | 31 | 10.055.413 kWh/h | 2.402.555 kWh/h* (23,9%) | ja | (ex 21022876): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 5.550.805 kWh/h DZK = -3.148.250 kWh/h - Neue MN-Nummer. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21022876 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-06-01 06:00 | 2021-07-01 06:00 | 30 | 10.055.413 kWh/h | 2.481.067 kWh/h* (24,7%) | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 5.663.267 kWh/h DZK = -3.182.200 kWh/h - Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21024270 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-06-01 06:00 | 2021-07-01 06:00 | 30 | 10.055.413 kWh/h | 2.481.067 kWh/h* (24,7%) | ja | (ex 21022876): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 5.663.267 kWh/h DZK = -3.182.200 kWh/h - Neue MN-Nummer. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21024270 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-06-01 06:00 | 2021-07-01 06:00 | 30 | 10.055.413 kWh/h | 2.406.536 kWh/h* (23,9%) | ja | (ex 21022876): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 5.554.786 kWh/h DZK = -3.148.250 kWh/h - Neue MN-Nummer. Aufgrund dieser Maßnahme ist Fluxys TENP gezwungen, FZK-Kapazität zu reduzieren, kann aber im Gegenzug DZK-Kapazität anbieten.
21022877 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-07-01 06:00 | 2021-10-01 06:00 | 92 | 9.532.701 kWh/h | 3.688.778 kWh/h* (38,7%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 3.688.778 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024271 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-07-01 06:00 | 2021-10-01 06:00 | 92 | 9.532.701 kWh/h | 3.688.778 kWh/h* (38,7%) | nein | (ex 21022877): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | aktiv | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 3.688.778 kWh/h DZK = 0 kWh/h - Neue MN-Nummer.
21022877 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-07-01 06:00 | 2021-10-01 06:00 | 92 | 10.055.413 kWh/h | 1.040.850 kWh/h* (10,4%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 1.040.850 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024271 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-07-01 06:00 | 2021-10-01 06:00 | 92 | 10.055.413 kWh/h | 1.040.850 kWh/h* (10,4%) | nein | (ex 21022877): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | geändert | *davon: FZK = 1.040.850 kWh/h DZK = 0 kWh/h - Neue MN-Nummer.
21024271 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-07-01 06:00 | 2021-08-02 06:00 | 32 | 10.055.413 kWh/h | 1.143.650 kWh/h* (11,4%) | nein | (ex 21022877): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 1.143.650 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024991 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-07-17 06:00 | 2021-08-14 06:00 | 28 | 1.590.630 kWh/h | 1.590.538 kWh/h* (100,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | geändert | *davon: FZK = 1.590.538 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024991 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-07-17 06:00 | 2021-07-20 06:00 | 3 | 1.590.630 kWh/h | 1.590.538 kWh/h* (100,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | beendet | *davon: FZK = 1.590.538 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024991 | VIP Belgium-NCG Exit | 2021-07-17 06:00 | 2021-08-14 06:00 | 28 | 3.396.000 kWh/h | 3.396.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | geändert | *davon: FZK = 0 kWh/h DZK = 3.396.000 kWh/h
21024991 | VIP Belgium-NCG Exit | 2021-07-17 06:00 | 2021-07-20 06:00 | 3 | 3.396.000 kWh/h | 3.396.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | beendet | *davon: FZK = 0 kWh/h DZK = 3.396.000 kWh/h
21024991 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-07-20 06:00 | 2021-07-24 06:00 | 4 | 1.590.630 kWh/h | 731.150 kWh/h* (46,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | beendet | *davon: FZK = 731.150 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024991 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-07-24 06:00 | 2021-08-02 06:00 | 9 | 1.590.630 kWh/h | 564.030 kWh/h* (35,5%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | beendet | *davon: FZK = 564.030 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024321 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-08-02 06:00 | 2021-09-10 06:00 | 39 | 9.532.701 kWh/h | 5.646.446 kWh/h* (59,2%) | nein | Geplante Arbeiten an einer Leitung können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | beendet | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 5.646.446 kWh/h DZK = 0 kWh/h - Inklusive Kürzungen aus MN.Nr. 21024271
21024305 | IP Wallbach Entry & VIP Germany-CH Entry | 2021-08-02 06:00 | 2021-08-07 06:00 | 5 | 6.425.000 kWh/h | 6.425.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen an einer Anlage können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 6.425.000 kWh/h
21024271 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-08-02 06:00 | 2021-09-11 06:00 | 40 | 10.055.413 kWh/h | 1.143.650 kWh/h* (11,4%) | nein | (ex 21022877): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 285.531 kWh/h DZK = 858.119 kWh/h
21024277 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-08-02 06:00 | 2021-08-07 06:00 | 5 | 10.055.413 kWh/h | 3.392.900 kWh/h* (33,7%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 2.534.781 kWh/h DZK = 858.119 kWh/h - Inklusive Kürzungen aus MN.Nr. 21024271
21025034 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-08-02 06:00 | 2021-09-11 06:00 | 40 | 1.590.630 kWh/h | 1.381.731 kWh/h* (86,9%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | beendet | *davon: FZK = 1.381.731 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21025034 | VIP Belgium-NCG Exit | 2021-08-02 06:00 | 2021-09-11 06:00 | 40 | 3.396.000 kWh/h | 3.396.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | geändert | *davon: FZK = 0 kWh/h DZK = 3.396.000 kWh/h
21024276 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-08-16 06:00 | 2021-08-21 06:00 | 5 | 10.055.413 kWh/h | 4.022.690 kWh/h* (40,0%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 3.164.571 kWh/h DZK = 858.119 kWh/h - Inklusive Kürzungen aus MN.Nr. 21024271
21024306 | IP Wallbach Entry & VIP Germany-CH Entry | 2021-08-17 06:00 | 2021-08-18 06:00 | 1 | 6.425.000 kWh/h | 6.425.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 6.425.000 kWh/h
21024306 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-08-17 06:00 | 2021-08-18 06:00 | 1 | 10.055.413 kWh/h | 5.228.072 kWh/h* (52,0%) | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 4.369.953 kWh/h DZK = 858.119 kWh/h - Inklusive Kürzungen aus MN.Nr. 21024271 und 21024276
21024307 | IP Wallbach Entry & VIP Germany-CH Entry | 2021-08-19 06:00 | 2021-08-20 06:00 | 1 | 6.425.000 kWh/h | 6.425.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 0 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 6.425.000 kWh/h
21024307 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-08-19 06:00 | 2021-08-20 06:00 | 1 | 10.055.413 kWh/h | 5.228.072 kWh/h* (52,0%) | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | beendet | *davon: FZK = 4.369.953 kWh/h DZK = 858.119 kWh/h - Inklusive Kürzungen aus MN.Nr. 21024271 und 21024276
21025240 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-09-11 06:00 | 2021-09-18 06:00 | 7 | 9.532.701 kWh/h | 5.646.448 kWh/h* (59,2%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | geändert | *davon: FZK = 17.472 kWh/h bFZK = 5.628.976 kWh/h DZK = 0 kWh/h - Kürzung um einen Gastag verlängert.
21025240 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-09-11 06:00 | 2021-09-19 06:00 | 8 | 9.532.701 kWh/h | 5.646.448 kWh/h* (59,2%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | aktiv | *davon: FZK = 17.472 kWh/h bFZK = 5.628.976 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21024271 | IP Wallbach Exit & VIP Germany-CH Exit | 2021-09-11 06:00 | 2021-10-01 06:00 | 20 | 10.055.413 kWh/h | 1.143.650 kWh/h* (11,4%) | nein | (ex 21022877): Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | TENP Leitung | aktiv | *davon: FZK = 1.143.650 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21025034 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-09-11 06:00 | 2021-09-18 06:00 | 7 | 1.590.630 kWh/h | 1.381.353 kWh/h* (86,8%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | geändert | *davon: FZK = 1.381.353 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h - Kürzung um einen Gastag verlängert, neue Massnahmennummer.
21025240 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-09-11 06:00 | 2021-09-19 06:00 | 8 | 1.590.630 kWh/h | 1.381.353 kWh/h* (86,8%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | aktiv | *davon: FZK = 1.381.353 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21025240 | VIP Belgium-NCG Exit | 2021-09-11 06:00 | 2021-09-18 06:00 | 7 | 3.396.000 kWh/h | 3.396.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | geändert | *davon: FZK = 0 kWh/h DZK = 3.396.000 kWh/h - Massnahme verlängert
21025240 | VIP Belgium-NCG Exit | 2021-09-11 06:00 | 2021-09-25 06:00 | 14 | 3.396.000 kWh/h | 3.396.000 kWh/h* (100,0%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | aktiv | *davon: FZK = 0 kWh/h DZK = 3.396.000 kWh/h
21025240 | IP Bocholtz Entry & VIP TTF-NCG-H Entry | 2021-09-19 06:00 | 2021-09-25 06:00 | 6 | 9.532.701 kWh/h | 5.309.688 kWh/h* (55,7%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | aktiv | *davon: FZK = 14.319 kWh/h bFZK = 5.295.369 kWh/h DZK = 0 kWh/h
21025034 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-09-19 06:00 | 2021-09-25 06:00 | 6 | 1.590.630 kWh/h | 689.370 kWh/h* (43,3%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | geändert | *davon: FZK = 689.370 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h - Neue Massnahmennummer, neue Kürzungshöhe.
21025240 | VIP Belgium-NCG Entry | 2021-09-19 06:00 | 2021-09-25 06:00 | 6 | 1.590.630 kWh/h | 1.381.685 kWh/h* (86,9%) | nein | Ungeplante Wartungsmassnahmen an einer Leitung nach Hochwasser können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | aktiv | *davon: FZK = 1.381.685 kWh/h bFZK = 0 kWh/h DZK = 0 kWh/h